2022年度至2024年度叙永至古蔺高速公路10KV电力专线维护项目

询 价 文 件

询价人：四川叙古高速公路开发有限责任公司

日  期：    2022年8月14日

2022年至2024年度叙永至古蔺高速公路

10KV电力专线维护项目询价公告

- 询价条件

- 本项目2022年至2024年度叙永至古蔺高速公路10KV电力专线维护项目询价人为四川叙古高速公路开发有限责任公司，资金来源为企业自筹。为保证叙古高速公路正常运行，公司拟将该高速公路10KV电力专线维护任务委托由第三方有资质的电力维护单位承担，现对第三方维护单位进行公开询价。
2.项目概况与询价范围
    2.1项目概况：叙永至古蔺高速公路共有专线12条，架空线总长共计49.078Km；具体情况详见附表1。
    2.2服务内容

- 根据《中华人民共和国民法典》、《电力法》和《电力建设工程施工合同范本》以及相关法律、法规，维护询价人10KV专用电力线路的安全，保障叙古高速公路用电系统安全、经济、可靠的供电，在符合国家现行规范及电力行业标准下负责询价人所有10KV电力线路的日常维护（每月巡护、特殊巡护）和故障检修工作，承担除坍方、滑坡等地质灾害引起的电杆、电线损坏之外的砍青、伐木、维修所需的一切费用和相应的停电、供电协调工作，并形成书面材料交询价人作为工作开展和结算费用的依据。

- 2.3服务期限：

- 自2022年9月21起算，至2024年9月20日止。期满后，询价人根据报价人工作的情况，在双方一致同意时，可延长1年维护合同。
3.报价人资格要求
    3.1资质要求:
    ① 具有独立企业法人或事业法人资格，持有效营业执照或事业单位法人证书、基本账户开户许可证、安全许可证。
    ② 具有电力施工总承包三级资质及以上资质证书。

- ③ 具有承装修试许可证四级及以上资质。

- ④ 在古蔺县城内有固定营业场所（以营业执照记载地址为准）。
3.2业绩最低要求:

- ① 近3年(2019年6月至今)至少承担过10KV电力线路施工或维护工作累计不低于20km。
    ② 在人员等方面具有相应的能力。
    3.3是否允许联合体:否。
4.报价文件要求：

- 4.1报价要求

- 报价人的报价应当在合理范围内，当最低报价达到国家投标投标法或上级主管部门规定的必须依法进行公开招标的最低限额时，询价人将采用公开招标方式进行采购，本次询价无效。

- 4.2 报价文件组成

- 按附件2格式装订
5.询价文件的获取

- 有意向的报价人可从 2022年 8月 19 日起至2022年 8 月 26 日 9:00 时止，通过四川叙古高速公路开发有限责任公司(www.xggs.com.cn)平台免费下载询价文件。

- 6.报价文件的递交
6.1 报价人应在询价文件规定的递交截止时间前完成报价文件的传输递交，截止时间未完成报价文件递交的视为放弃报价资格或无效报价。递交方式:将纸质版报价文件送达四川叙古高速公路开发有限责任公司（泸州市古蔺县叙古高速公路古蔺收费站 叙古公司3楼工程养护处），同时递交报价文件的电子版（应包含已完成签字盖章的PDF文件和可编辑的word文件）。
6.2 报价文件的递交截止时间: 2022年 8 月 26 日 9:00  时;报价文件解密开始时间:同递交截止时间。
7.发布公告的媒介

- 本次询价公告在四川叙古高速公路开发有限责任公司(ww.xggs.com.cn)平台发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，询价人概不负责。
8.联系方式
询价人：四川叙古高速公路开发有限责任公司

- 地址：四川省泸州市古蔺县叙古高速公路古蔺收费站

- 邮编：646500

- 联系人：李先生 金先生

- 电话：0830-7868027

- 四川叙古高速公路开发有限责任公司

2022年8月14日

| 附表1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 叙古公司电力线路一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 专线名称 | 起点位置 | 止点位置 | 长度 （km） | 供电范围 | 接网形式 | 备注 |
| 1 | 古汪线 | 110KV变电站 | 百合园隧道 | 14 | 古蔺西站—德耀隧道—百合园隧道 | 接国网 |  |
| 2 | 古永线 | 110KV变电站 | 古蔺东收费站 | 12.4 | 石板滩隧道—古蔺东收费站 | 接国网 |  |
| 3 | 走高支线 | 走马线T接点 | 永乐服务区 | 6.2 | 大岚坳隧道—永乐服务区 | 接国网 |  |
| 4 | 太白线 | T接10KV太白线 | 太平收费站 | 0.548 | 太平收费站 | 接农网 |  |
| 5 | 西凉线 | T接10KV西凉线46#杆 | 螺丝寨隧道 | 1.57 | 螺丝寨隧道 | 接农网 |  |
| 6 | 箭桂线 | 箭桂线T15#杆-10KV | 汪家岩入口 | 2.5 | 汪家岩入口 | 接农网 |  |
| 7 | 集美支线 | T接集美支线-10KV | 汪家岩出口 | 4.3 | 汪家岩入口 | 接农网 |  |
| 8 | 古德二线龙沟支线 | T接古德二线龙沟支线-10KV | 桐子湾隧道 | 1.2 | 桐子湾隧道 | 接农网 |  |
| 9 | 城沙线 | T接城沙线5#杆-10KV | 邓家沟隧道 | 1.76 | 邓家沟隧道 | 接农网 |  |
| 10 | 走黄线坪上支线 | T接坪上支线-10KV | 牛角隧道 | 0.4 | 牛角隧道 | 接农网 |  |
| 11 | 走黄线 | T接走黄线 -10KV | 太平渡隧道古蔺端 | 4.2 | 太平渡隧道古蔺端 | 接农网 |  |
| 12 | 城新线 | T接城新线 -10KV | 太平渡隧道二郎端 | 0.12 | 太平渡隧道二郎端 | 接农网 |  |

附件2

报价文件格式

2022年至2024年度叙永至古蔺高速公路

10KV电力专线维护项目

报 价 文 件

报价人：

日  期：

目  录

一、授权委托书	8

二、报价部分	9

三、报价人总体情况	11

四、技术建议书	13

2022年至2024年度叙古高速10Kv电力线路维护合同	14

## 一、授权委托书

本人（姓名）系（报价人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                        询价项目报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

报价人：（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字）

委托代理人：（签字）

年       月       日

注：1.本授权委托书需由报价人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）签字。

2.如报价人法定代表人参加询价行为，只需附其身份证复印件。

## 二、报价部分

1.报价人在“报价函”中报价应以人民币为单位，在合同执行期间，除因不可抗力及非承包人原因导致的费用增加外，发包人均不调价。

2.报价应包括按照询价文件要求完成服务期内所有工作所需的全部费用，其具体内容包括但不限于：完成叙古高速公路所有10KV电力线路巡查、维护、维修所需要的的人员服务费、辅助人员费、设施设备费、一般办公费、特殊办公费、交通费、现场考察费、通讯费、砍青费、管理费、利润、税金等全部费用并考虑了应由报价人承担的义务、责任和风险所发生的费用。

3.报价人的报价应当在合理范围内，当最低报价达到国家投标投标法或上次主管部门规定的必须依法进行公开招标的最低限额时，询价人将采用公开招标方式进行采购，本次询价无效。

4.本说明应与报价人须知、合同条款等文件一起参照阅读。

三、报价函

1.报 价 函

四川叙古高速公路开发有限责任公司：

在研究了  叙永至古蔺高速公路2022年至2024年度10KV电力专线维护项目 询价文件(含补遗书)和考察了工程现场后，我们愿意以人民币大写：        元（小写¥：        元）作总价，遵照询价文件的要求承担本项目10KV电力专线维护和维修的全部工作。在合同执行期间，除因不可抗力及非承包人原因导致的费用增加外，发包人均不调价。

报价人：（单位全称）     （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电     话：

传     真：

年     月     日

### 2.报价函工程量清单

| 叙古高速公路电力线路维护工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作类型 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 一 | 巡线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专线巡查 | 叙古高速12条电力线路的定期巡查、故障巡查、特殊巡查 | 元/月 | 24月 |  |  | 含砍青及小修维护 |
| 二 | 设备更换 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压瓷瓶 | 含拆除废旧、更换设备所有工作及所需耗料 | 组 | 10 |  |  | 含更换设备所涉及的人工、材料和机具使用费 |
| 2 | 刀闸 |  | 组 | 15 |  |  |  |
| 3 | 设备线夹 |  | 组 | 30 |  |  |  |
| 4 | 电表 |  | 只 | 5 |  |  |  |
| 5 | 互感器 |  | 件 | 10 |  |  |  |
| 6 | 避雷器 |  | 组 | 10 |  |  |  |
| 7 | 拉线 |  | 根 | 15 |  |  |  |
| 8 | 耐张 |  | 套 | 15 |  |  |  |
| 9 | 真空断路器（带看门狗） |  | 只 | 10 |  |  |  |
| 10 | 电缆接头制作 |  | 个 | 100 |  |  |  |
| 三 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术工 |  | 个 | 100 |  |  |  |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：①本工程量清单所列数量除“专线巡查”外，均为拟订数量，仅供报价使用，不作为结算依据，最终以经询价人确认的现场实际发生数量结算。

②合同执行期间，因报价人（承包人）不具有相关资质或条件导致的外委费用，由报价人（承包人）承担，发包人（询价人）仅按本工程量清单单价进行结算。

### 四、报价人总体情况

报价人单位总体情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 编号 | 发照单位 |  |  | 注册资金 |  |
| 资 质 | 等级 | 发证单位 |  |  | 证书号 |  |
| 法定代表人 | 姓名 | 职务 | 职称或学历 |  |  |  |
|  |  |  | 职称或学历 | 证书编号 |  | 发证单位 |
| 技术负责人 | 姓名 | 职务 | 职 称 |  |  |  |
|  |  |  | 技术职称 | 证书编号 |  | 发证单位 |
| 注： 在本表后应附法人营业执照或 事业单位法人证书、 银行基本账户开户许可证、 资质等级证书 或资信证书。 |  |  |  |  |  |  |

### 四、技术建议书

- 技术建议书

- 报价人应按照以下要点编制技术建议书（包括但不限于）：

1. 项目的总体理解认识，及特点、关键性技术问题的认识及其对策措施等。

2. 工作大纲，体现对本项目主要工作程序、方法和各阶段的工作内容任务，以及工作计划等。

3. 组织机构、质量、进度等保证措施

4. 其他建议

- 2022年至2024年度叙古高速10Kv电力线路维护合同

- 甲方（询价人）：

- 乙方（报价人）：

- 年    月

- 2022年至2024年度叙古高速公路10Kv电力专线

- 维护合同

甲方： 四川叙古高速公路开发有限责任公司

乙方：

甲方为保证产权隶属于自己的10K线路的安全、经济、稳定运行，提高输电线路的健康水平，乙方需参照国家电力行业的相关规定和标准，对该输电线路进行运行维护。经双方平等协商，在明确双方权利和义务的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和规章的规定，特订立本合同。

- 第1条　总则

1.1 甲方对乙方的工作进行指导、监督、评价，创造条件支持乙方对甲方输电线路的运行维护工作，并向乙方支付相应费用。

1.2 乙方根据《中华人民共和国电力法》、《电力监管条例》、《电网运行规则（试行）》、《电网调度管理条例》的规定，参照国家电力行业相关标准，对甲方输电线路进行维护、检修工作。

- 第２条　维护范围

2.1维护范围：见询价文件附件1。

2.2　合同期限：

合同期限为2（年），自　    年    月    日至　    年    月    日；若发生续约或终止合约行为，双方应提前一个月告知。

- 第3条　甲方的权利和义务

- 3.1 甲方的权利

3.1.1 对乙方的工作进行指导、监督、考评。

3.1.2 依法或依本合同之约定，解除与乙方的合作关系。

- 3.2 甲方的义务

3.2.1 根据本合同和相关规定向乙方支付合同约定费用。

3.2.2 配合乙方绘制一套完整的输电线路路径图资料。

3.2.3 为乙方开展工作提供必要的条件，指定工作联系人。

- 第4条　乙方的权利和义务

- 4.1 乙方的权利

4.1.1 按照本合同约定向甲方收取合同费用。

4.1.2 有权拒绝执行甲方违反国家和电力行业有关安全作业规定的要求。

- 4.2 乙方的义务

4.2.1乙方应按本合同的约定，做好本合同第2条所规定线路的以下工作。

4.2.2乙方承担在巡线、维修、维护过程中出现的安全事故导致的经济损失和法律责任。

4.2.3乙方承担合同内所列4.3.1-4.3.2用电工作巡线和维修所发生的一切费用。

- 4.3维护义务

4.3.1应参照电力行业关于架空线路运行规程和运行管理的有关标准，建立和执行相关规章制度。

4.3.1 除日常巡查和维护外，在接到甲方或供电部门的线路故障通知后，应在30分钟内组织人员前往故障现场维修，并将故障原因及维修结果报送甲方。

4.3.1.2应配备相应的人员、工具和设备。

4.3.1.3加强设备缺陷管理，按设备缺陷的严重程度进行分类，做好记录，并及时进行消缺处理。

4.3.1.4应参照有关电力行业标准和规程的基本要求，对维护线路进行日常维护工作。

4.3.1.5应开展对输电线路的巡查工作，以掌握输电线路的运行情况，及时发现有关缺陷和线路周边情况，为线路检修提供相关资料。

4.3.1.6 巡查的种类：

（1）定期巡查：对维护线路全线进行一月一次的巡查，掌握线路各部件运行情况及沿线周围情况，及时发现缺陷和威胁线路安全运行的情况。

（2）故障巡查：线路发生故障后及时进行巡查，查找线路的故障点、查明故障原因及故障情况。

（3）特殊巡查：在气候剧烈变化、自然灾害、外力影响、异常运行和其他特殊情况时及时进行巡查，掌握线路异常情况和各部件的变形损坏情况。

4.3.1.7 巡查的内容

（1）检查线路沿线环境中是否存在的影响线路安全的情况。

（2）检查杆塔、拉线和基础是否存在缺陷和运行情况变化。

（3）检查导线、地线是否存在缺陷和运行情况变化。

（4）检查绝缘子、绝缘横担及金具是否存在缺陷和运行情况变化。

（5）检查防雷设施和接地装置是否存在缺陷和运行情况变化。

（6）检查附件及其他设施有无缺陷和运行情况变化。

4.3.1.8 乙方每月将巡查情况形成书面材料，交于甲方。

4.3.1.9维护工作界面：高压线柜电缆头（以进线为准，含电缆尾端）

4.3.2维修主要内容：

（1）杆塔紧固螺栓、混凝土杆内排水、修补、绝缘子清扫、清除线路走廊内影响安全运行的树木。清理其他影响线路安全运行的障碍、修补防汛设施、修补防鸟设施和清除鸟巢等。

（2）根据巡查结果需要维修的内容：主要包括更换或补装杆塔构件、杆塔铁件防腐、拉线防腐、调整、混凝土杆及构件补修、调整导线、导线、地线损伤修补、处理不合格交叉跨越、线夹、跳线连板紧固、接地装置、互感器和防雷设施维修等。

- 4.4 乙方义务在本合同约定范围内不包括以下内容：

（1）乙方不承担包括地震、泥石流、山体滑坡、森林火灾等人力不可抗拒所导致的直接或间接的经济损失和法律责任。

（2）非乙方造成的互感器、变压器等单值较高的设备费用，但乙方应承担安装维修所发生的人工及零星材料费（单次1000元为限）。

对于上述工作内容，在乙方在接到甲方的通知后，乙方应立即安排人员进行巡查维护，不得拒绝，所发生的费用经双方确认后，以专项维护费用形式纳入当季度计算。

- 第5条　合同费用与支付

5.1 合同费用及支付

5.1.1 本合同金额：￥           元（大写）                   元整。其中：不含税净价：￥           元（大写）                   元整；税金：￥           元（大写）                   元整，税率：    %。若合同执行期间国家税率发生调整，仅对税金做相应调整，合同净价不变。

在合同执行期间，除因不可抗力及非甲方原因导致的费用增加外，甲方均不调价。因乙方不具有相关资质或条件导致的外委费用，由乙方自行承担，甲方仅按本工程量清单单价进行结算。

5.1.2 付款方式：

合同费用根据工程量清单据实按季度结算，按季支付。甲方在乙方完成结算手续、提供合法的等额普通增值税发票及办理相关费用支付手续后一周内支付。

5.2 乙方为完成本合同约定义务需要配备相应的备品备件，但本合同费用中不包括因不抗力导致的额外费用。凡因不抗力导致的一切费用，由双方协商解决。

- 第6条　违约责任

6.1  甲方未能按本合同约定向乙方支付合同费用的，乙方有权向甲方追究因此造成乙方的直接经济损失及导致的法律责任。

6.2  乙方未能按计划完成本合同约定服务项目，甲方有权向乙方追究造成的经济损失及法律责任。

6.3 除因不可抗力及供电公司、甲方因工作需要导致甲方停电外，其他原因连续超过24小时停电，乙方应按每处停电每小时500元（不足1小时按1小时计）赔偿甲方交通管制车辆、设备、人员及发电机燃油、设备费，并在当期支付费用时扣除。除因不可抗力及供电公司、甲方因工作需要导致甲方一年累计停电超过200小时，上述赔偿费用按每小时1000元扣除。且上述费用的扣除，并不免除乙方及时派人巡线检修排除故障的义务，也不免除乙方应承担的因停电给甲方及第三方造成行车事故、设备损失、人员伤害等直接或间接损失经济赔偿责任和法律责任。

上述停电时间的确定，以甲方调度指挥（监控）中心发布的信息为准；停电原因由甲方和乙方人员共同确认，双方不能达成一致意见时，由双方认可第三方机构确认。

- 第7条　争议解决

7.1 本合同履行过程中发生争议时，双方应本着真诚合作的精神，通过友好协商解决。

7.2 若争议经协商仍无法解决的，向项目所在地人民法院提起诉讼。

7.3 在诉讼期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

- 第8条　其他约定事项

8.1 甲方应当保证对其输电线路拥有合法的所有权，不存在任何产权上的争议。

8.2 甲方应当保证自己为合法的经营主体，并根据国家和地方有关法律法规取得相应的行政许可文件，拥有相关的从业资格。乙方有权要求甲方提供相应证明文件。否则，乙方有权解除合作关系。

8.3 乙方应当保证自己为合法经营主体，并根据国家和地方有关法律法规取得相应的行政许可文件，拥有相关的从业资格和技术能力。甲方有权要求乙方提供相应证明文件。

8.4 为确保该输电线路安全运行，乙方有权要求甲方提供甲方与当地供电企业签订的供用电合同。

8.5 乙方在接受甲方委托后应当对甲方输电线路进行全面的检查和测试，对该线路已经存在的缺陷、影响线路安全运行的有关因素进行交底。

8.6 乙方进行甲方输电线路的运行维护工作后，并不能完全取代甲方作为产权所有人对该线路应当承担的相应责任，甲方仍然应当继续完善自己的供电设施，建设备用供电设施和应急供电设施，建立停电应急处理系统，以确保自身安全、可靠、连续供电。

8.7乙方进行线路的运行、维护、检修工作时，甲方应当予以配合，并严格执行工作票制度。

为保证安全，双方确定工作联系人制度。

甲方工作联系人：            联系方式：

乙方工作联系人：            联系方式：

8.8 合同签定后，乙方应与甲方一道对甲方项目所有的10KV供电线路及设备进行现场实地交接，并形成书面材料由双方联系人签字确认并作为本合同的附件，内容包含但不限于：线路名称、线路路径走向、电杆数量、长度、主要设备数量及应注意事项。

8.9 本合同未尽事宜，双方应另行协商确定。

- 第9条 合同生效

本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效，在双方履行完毕本合同约定的所有义务后终止。

- 第10条　合同附件

附件1：《维护线路路径图》

附件2：《运行材料明细表》；

上述附件为本合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

- 第11条　合同份数

本合同一式6份，甲方执3份，乙方执3份，具有同等法律效力。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

法定代表人或                        法定代表人或

委托代表人：（签字）                 委托代表人：（签字）

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

廉政合同

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，叙永至古蔺高速公路10KV电力专线维护项目的项目法人  四川叙古高速公路开发有限责任公司       (项目法人名称，以下简称“委托人”)与该项目          维护单位                （维护单位名称，以下简称“乙方”)，特订立如下合同。

第一条、委托人与乙方人双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及相关部门的有关规定。

(2)严格执行本项目合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条、委托人的义务

(1)委托人及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由委托人或委托人工作人员个人支付的费用等。

(2)委托人工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)委托人及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)委托人工作人员及其配偶、子女不得从事与委托人工程有关的乙方分包项目。

第三条、乙方的义务

(1)乙方不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)乙方不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

(3)乙方不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)乙方不得为委托人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）乙方及其工作人员不得索要或接受所乙方项目单位（第三方）的礼金、有价证券和贵重物品，不得在第三方报销任何应由乙方或乙方个人支付的费用等。

（6）乙方及其工作人员必须严格按照法律法规和相关政策办事，确保委托人电力线路正常运行，不得以任何形式损害委托人利益。

第四条、违约责任

(1)委托人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议交通主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

第五条、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由委托人或委托人上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条、本合同有效期为委托人和乙方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条、本合同一式四份，由委托人和乙方各执一份，送交委托人和乙方的监督单位各一份。

委托人：             (盖单位章)     乙方：       (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)        法定代表人或其委托代理人：(签字)

年 月 日                                         年 月 日

委托人监督单位：（全称）（盖单位章）  乙方 监督单位：（全称） （盖单位章）